Нарушения, выявленные в доме на участке № 18

(собственник – Т. Озерецковская)

В нише второго этажа упрятана розетка на весьма длинном удлинителе.

Присоединение осуществлено непосредственно к проводам, приходящим с опоры электропитания, что является грубейшим нарушением по следующим причинам:

- в случае короткого замыкания в удлинителе и/или нагрузке, подключенной к этому удлинителю, произойдет выжигание этого удлинителя, что в свою очередь приведет к возгоранию дома, т.к. автомата отключения в цепи электропитания по этому удлинителю нет,

- данный удлинитель присоединен в обход счетчика электрической энергии, т.е. в доме смонтирована система безучетного потребления электроэнергии.

| Дата платежа | Учас- ток | теку- щее | преды- дущее | Расход | Тариф | Сумма (расчетная) | Оплачено (отличия) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.2001 | 18 | 934 | 734 | 200 | 0,35р. | 70,00р. |  |  |
| 10.05.2002 | 18 | 1050 | 934 | 116 | 0,35р. | 40,60р. |  |  |
| 01.09.2002 | 18 | 1150 | 1050 | 100 | 0,62р. | 62,00р. |  |  |
| 01.09.2002 | 18 | 1200 | 1150 | 50 | 0,71р. | 35,50р. |  |  |
| 19.07.2003 | 18 | 1321 | 1200 | 121 | 0,98р. | 118,58р. |  |  |
| 10.06.2004 | 18 | 251 | 13 | 238 | 1,20р. | 285,60р. |  | Новый счетчик |
| 11.09.2004 | 18 | 423 | 251 | 172 | 1,20р. | 206,40р. | 206,00р. |  |
| 04.06.2005 | 18 | 503 | 423 | 80 | 1,35р. | 108,00р. | 52,00р. |  |
| 01.10.2005 | 18 | 703 | 503 | 200 | 1,35р. | 270,00р. |  |  |
| 29.07.2006 | 18 | 850 | 703 | 147 | 1,65р. | 242,55р. |  |  |
| 07.10.2006 | 18 | 957 | 850 | 107 | 1,75р. | 187,25р. |  |  |
| 19.07.2003 | 18 | 4264 | 4200 | 64 | 0,98р. | 62,72р. |  |  |
| 10.06.2004 | 18 | 4276 | 4264 | 12 | 1,20р. | 14,40р. |  |  |
| 11.09.2004 | 18 | 42951 | 42760 | 191 | 1,20р. | 229,20р. | 229,00р. | Разделить на 10! |
| 04.06.2005 | 18 | 43110 | 42951 | 159 | 1,35р. | 214,65р. | 0,00р. | … |
| 01.10.2005 | 18 | 43151 | 43110 | 41 | 1,35р. | 55,35р. |  | … |
| 26.05.2007 | 18 | 97 | 57 | 40 | 2,00р. | 80,00р. |  | Не понятно!!! |
| 18.08.2007 | 18 | 1147 | 997 | 150 | 2,00р. | 300,00р. |  | Не понятно!!! |

Далее… Судя по значности счетчика, потребления электроэнергии в доме, оплаченные 11.09.2004г., 04.06.2005г. и 01.10.2005г., составили, соответственно, 19 кВт-час, 16 кВт-час и 4 кВт-час, что представляется невероятно малым потреблением.

Это обстоятельство вкупе с обнаруженной системой безучетного потребления электроэнергии приводит к выводу о грубейших нарушениях собственником участка № 18 СНТ «Кардиолог» и строений на нем.