ООО «Электромонтажторгсервис»

129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2		Телефон/факс (495) 780-4942

E-mail: abc@energosys.ru  						http//:www.energosys.ru

Щиты учета электроэнергии наружной установки с креплением на опору (степень защиты IP54)

Июнь 2008

| №№ пп | Наименование изделия | Состав | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Электросчетчики с креплением на дин-рейку |  |  |  |
| 1 | ЩУР-1-1ф (Меркурий 201.5) | Щит ЩРУ-3Н-3 М231 (270х300х140) IP54 с креплением счетчик Меркурий 201.5 Выключатель нагрузки ВН-32 63А 2п | 2230 |
| 2 | ЩУР-2-1ф (Меркурий 201.5) | Щит ЩРУ-3Н-3 М231 (420х300х140) IP54 с креплением счетчик Меркурий 201.5 – 2 шт. Выключатель нагрузки ВН-32 63А 2п – 2 шт. | 3680 |
| 3 | ЩУР-2-1ф (Меркурий 200.02) | Щит ЩРУ-3Н-6 2*М231 (420х300х140) IP54 с креплением счетчик Меркурий 200.02 двухтарифный – 2 шт. Выключатель нагрузки ВН-32 63А 2п - 2 шт. | 4900 |
| 4 | ЩУР-4-1ф (Меркурий 201.5) | Щит ЩРУ-1Н-8 4*М201 (420х420х140) IP54 с креплением счетчик Меркурий 201.5 – 4 шт. Выключатель нагрузки ВН-32 63А 2п – 4 шт. | 5360 |
| 5 | ЩУР-1-3ф (Меркурий 231АМ) | Щит ЩРУ-3Н-3 М231 (270х300х140) IP54 с креплением счетчик Меркурий 231АМ-01 Выключатель нагрузки ВН-32 63А 3п | 3470 |
| 6 | ЩУР-1-3ф (Меркурий 231АТ) | Щит ЩРУ-3Н-3 М231 (270х300х140) IP54 с креплением счетчик Меркурий 231АТ-01 Выключатель нагрузки ВН-32 63А 3п | 4100 |
| 7 | ЩУР-2-3ф (Меркурий 231АМ) | Щит ЩРУ-3Н-6 2*М231 (420х300х140) IP54 с креплением счетчик Меркурий 231АМ-01 – 2 шт. Выключатель нагрузки ВН-32 63А 3п – 2 шт. | 6100 |
| 8 | ЩУР-2*1ф+2*3ф (Меркурий 201 и 231АМ)) | Щит ЩРУ-1Н-8 4*М201 (420х420х140) IP54 с креплением счетчик Меркурий 201.5 – 2 шт. Выключатель нагрузки ВН-32 63А 2п - 2 шт. счетчик Меркурий 231АМ-01 – 2 шт. Выключатель нагрузки ВН-32 63А 3п – 2 шт. | 8020 |
| 9 | ЩУР-4*3ф (Меркурий 231АМ)) | Щит ЩРУ-3Н-12 4*М231 (650х420х140) IP54 с креплением Счетчик Меркурий 231-4 шт, выкл. нагр. ВН-32 3п-4 шт. | 10500 |
| Электросчетчики со стандартным креплением |  |  |  |
| 1 | ЩУР-1-1ф (СЭТ1-1-1) | Щит ЩРУ-1Н-2 (340х270х140) IP54 с креплением счетчик СЭТ1-1-1 Выключатель нагрузки ВН-32 63А 2п | 2300 |
| 2 | ЩУР-2-1ф (СЭТ1-1-1) | Щит ЩРУ-1Н-4 2С (340х400х140) IP54 с креплением счетчик СЭТ1-1-1 – 2 шт. Выключатель нагрузки ВН-32 63А 2п – 2 шт. | 3650 |
| 3 | ЩУР-1-3ф (Меркурий 230АРТ) | Щит ЩРУ-3Н-3 (550х350х140) IP54 с креплением Меркурий 230ART-01 CN Выключатель нагрузки ВН-32 63А 3п | 5850 |
| 4 | ЩУР-1-3ф (Меркурий 230АМ) | Щит ЩРУ-3Н-3 (550х350х140) IP54 с креплением Меркурий 230AМ-01(или 02 или 03) Выключатель нагрузки ВН-32 63А 3п | 4350 |

Примечание: 	Первая цифра после ЩРУ обозначает  количество счетчиков в щите;

1ф – счетчик однофазный, 3ф – счетчик трехфазный

По желанию заказчика в щит могут устанавливаться другие типы электросчетчиков и вместо  выключателей нагрузки - автоматические выключатели. В этом случае цены пересчитываются.